Energiemanagement in Kliniken

Maßnahmen mit Hilfe der Technik

| Allgemein | In Krankenhäusern durchgeführte Energiesparmaßnahmen Allgemeine Informationen zu Energiesparmöglichkeiten (Für die Energiemaßnahmen empfiehlt sich die Konsultation der KLIK-green-Datenbank, da viele Teilnehmer des KLIK-green-Projektes Technik-Mitarbeiter mit entsprechendem Knowhow sind. Diese können bei Bedarf kontaktiert werden.) | https://www.klik-krankenhaus.de/klik-datenbank/informationen-zur-klik-datenbank https://www.energie-fachberater.de/strom-solar/strom-sparen/energiesparlampen/gluehbirne-versus-led-90-prozent-stromkosten-sparen.php http://e4froadmap.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/roadmap/ |
| --- | --- | --- |
| Beleuchtung |  |  |
| B | LED |  |
| B | Bewegungsmelder |  |
| B | Zeitschaltuhren |  |
| Lüftung |  |  |
| A | Anpassung der Lüftungsanlage an Bedarf, v. a. im OP - Kopplung mit der Lichtschaltung - Kopplung mit Bewegungsmelder - Nachtabschaltung - Abschaltung (aus hygienischen Gründen unproblematisch möglich) oder | [Öffnen mittels Doppelklick] |
|  | Volumenstromreduktion oder |  |
|  | Reduktion des Drucks bei gleichem Volumen |  |
| Heizung |  |  |
| A | Evtl. Temperaturabsenkung, v. a. in der Nacht |  |
| A | Kontrolle des hydraulischen Abgleichs |  |
| A | Dämmung der Rohre |  |
| B | Intelligente Thermostatventile installieren |  |
| C | Nachhaltige Wärmesysteme installieren (z.B. Wärmepumpen, Blockheizkraftwerk) |  |
| Gebäude |  |  |
| C | - Abdichtung von Fenstern und Türen - Austausch von Fenstern |  |
| Management |  |  |
| C | Regelmäßige Verbrauchserfassung - auch Teilbereiche mit Sensoren (Unterzähler) - Energieeffizienzanalyse mit Hilfe von Energieberatungsfirmen |  |
| Zertifizierungen |  |  |
| C | Zertifizierung für Kliniken | https://energiesparendes-krankenhaus.de/ https://www.emas.de https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/umwelt-und-nachhaltigkeit/iso-14001 |
| Fördermöglichkeiten |  |  |
|  | Städtische Kliniken | https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderkompass |